Lipiany, dnia 21 sierpnia 2009 r. 

UCZESTNICY

POSTĘPOWANIA

Dotyczy:
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy zadania pt. „Budowa hali rekreacyjno-sportowej w Lipianach z finansowaniem inwestycji przez okres 14 lat”

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmienia treść SIWZ.

Pytanie 1
Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Zamieszczone na stronie internetowej w PW Architektura rysunki nr 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 10, 11a, 11 b zawierają tylko część rzutu w zakresie osi 1-10 a na rysunkach nr 5,6,7,8 nie ma tabelek identyfikujących. Prosimy o udostępnienie kompletnych rysunków.

2. Czy oferenci mogą wprowadzić zmiany i dopisywać pozycje w przedmiarach robót?

3. W celu prawidłowej wyceny robót ziemnych i fundamentowych, prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej, o której mowa w p. 2 opisu PW konstrukcja.

4. Elementy objęte projektem „Zewnętrzne obiekty i urządzenia sportowe” nie są ujęte w przedmiarze, tj. boiska sportowe, bieżnie, rzutnia do pchnięcia kulą, stanowisko do skoków. Czy wykonanie tych elementów należy ująć w ofercie?

5. Czy w zakresie zadania jest wykonanie terenów zielonych i trybun zewnętrznych?

6. W PW Konstrukcja brakuje rysunków konstrukcyjnych słupów: nr 6 do 6 _10, nr 7 do 7_10 oraz nieopisanych słupów znajdujących się na rzutach piętra w osiach 1 i 2   (14 szt.).  Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

7. W SST Roboty wykończeniowe określono wykonanie balustrad wewnętrznych i zewnętrznych ze stali nierdzewnej, natomiast z rysunków nr 07, D1 i D2 w PW Architektura wynika, że są to zwykłe balustrady stalowe. Z jakiego materiału maja być wykonane balustrady? Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki konstrukcji balustrad.

8. W SST w p. V 6.1 b określono nawierzchnię Sali do gry w squash’a jako parkiet jesionowy gr. 15,6 mm, natomiast w opisie PW Architektura p. 5.2 – Lindodur Sport gr. 4 mm. Z jakiego materiału ma być wykonana nawierzchnia w tej sali?
9. W SST w p. V 6.1 g określono wykonanie posadzki tarasu z płytek gresowych, natomiast w PW Architektura w opisie i na rysunkach jest posadzka z desek ryflowanych. Z jakiego materiału ma być wykonana posadzka tarasu? Jeżeli z desek, to prosimy o określenie rodzaju i grubości desek.

10. Z  jakiego materiału mają być wykonane parapety okienne – drewna twardego czy płyty okleinowanej?

11. Prosimy o podanie parametrów technicznych trybun (wymiary, rodzaj i kolor siedzisk, sposób składania: ręczny czy mechaniczny).
12. Jakim szkłem maja być szklone okna, fasady i drzwi?

13. W jakie zamki i okucia maja być wyposażone drzwi?

14. Prosimy o podanie rodzaju wypełnienia drzwi D5 i D11.

15. Prosimy o podanie parametrów technicznych zewnętrznych żaluzji aluminiowych (wymiary, rozstaw lameli).
16.  W udostępnionej dokumentacji nie ma konstrukcji drewnianej pod kolektory słoneczne. Prosimy o uzupełnienie.

17.  Istnieją rozbieżności pomiędzy układem warstw posadzkowych poniżej płyty żelbetonowej:

- SSTWiOR:

- ubity piasek gr. 10 cm,


- PW Architektura:
- chudy beton gr. 10 cm,




- podsypka 30 cm,




- geosiatka,




- podsypka 29 cm,




- geowłóknina.

Który układ warstw należy przyjąć?
18.  Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji projektowej, proszę o sprecyzowanie materiału, 
z którego mają być wykonane następujące ściany:


- ściana oznaczona wg projektu konstrukcji jako Sc 7,


- ściana w osi C na odcinku pomiędzy osami 9 a 11.

19. W projekcie „Instalacja centralnego ogrzewania wraz z maszynownią pomp ciepła, 
instalacja wodociągowa oraz kanalizacja w ramach budowy hali rekreacyjno-
sportowej” w p. 6.5 opisu wymieniono elementy wentylacji, których nie ma na 
rysunku np.: tłumiki. Czy te elementy należy ująć w ofercie?

20. W projekcie „Instalacja centralnego ogrzewania wraz z maszynownią pomp ciepła, 
instalacja wodociągowa oraz kanalizacja w ramach budowy hali rekreacyjno-
sportowej” na rysunku występują elementy, których nie ma w opisie np. klapy p-poż. 
Czy te elementy należy ująć w ofercie?

21. W projekcie „Instalacja centralnego ogrzewania wraz z maszynownią pomp ciepła, 
instalacja wodociągowa oraz kanalizacja w ramach budowy hali rekreacyjno-
sportowej” nie ma informacji na temat izolacji przewodów wentylacyjnych. Czy 
kanały wentylacyjne mają być zaizolowane? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie, które 
odcinki kanałów i jaka ma być grubość izolacji.

Pytanie nr 2:
1. W SST Roboty wykończeniowe p. 6.2 i w poz. 207 przedmiaru określono wysięg koszy dla boisk treningowych na 3,25 m, natomiast na rzucie i przekrojach w PW Architektura pokazano kosze mini najazdowe, które stosuje się zwykle na tego typu boiskach – o jakim wysięgu kosze dla boisk treningowych należy wycenić w ofercie?

2. Przyjęta w dokumentacji kurtyna grodząca o wysokości 6 m jest za krótka, gdyż nie spełnia przepisowego wymogu o wysokości do pierwszej przeszkody nad boiskiem – prosimy o podanie prawidłowej wysokości kurtyny.

Odpowiedz nr 1:

Ad.1. Zamawiający na stronie internetowej w zakładce „wyjaśnienia i zmiany SIWZ” 
umieścił wymagane rysunki.

Ad.2. Zamawiający dopuszcza możliwość dopisywania pozycji w przedmiarach 

robót. Ryczałtowy charakter wynagrodzenia nakłada na wykonawcę obowiązek 

skalkulowania ceny w taki sposób by zawierała wszelkie koszty niezbędne 

do realizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej 

i szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można 

wykonać zamówienia. Załączone do SIWZ przedmiary robót, stanowią jedynie 

element pomocniczy do kalkulacji oferty. Jeżeli wykonawca nie ujmie w 

kosztorysie ofertowym pozycji zawartych w przedmiarze robót to przyjmuje 

się, że koszty tych robot zostały ujęte w innych pozycjach kosztorysu.

Ad.3. Dokumentacja geotechniczna została zamieszczona na stronie Zamawiającego w zakładce „wyjaśnienia i zmiany SIWZ”

Ad.4.  Nie, elementy te nie są objęte zamówieniem.

Ad.5.  Zakres zadanie nie obejmuje wykonania terenów zielonych i trybun zewnętrznych.

Ad. 6. 1. Rysunki słupów:

a) S6 do S6_10 znajdują się na rysunku ściany żelbetowej Sc2,

b) S7 do S7_10 znajdują się na rysunku ściany żelbetowej Sc12,

c) Nieoznaczone słupy na rzucie piętra znajdują się na rysunku odpowiednio: ściany żelbetowej Sc 4  i Sc5.
Ad. 7.  Balustrady wewnętrzne oraz częściowo zewnętrzne wykonać ze stali zwykłej, 
malowanej na kolor RAL 7016. Zejścia na boiska wykonać ze stali nierdzewnej.

Ad.8.  Nawierzchnia Sali do gry w squash’a wykonać z parkietu jesionowego.
Ad.9.  Posadzkę tarasu wykonać z desek ryflowanych gr. Ok. 2,0 cm, szer. 12,0 cm, drewno 
olejowane olejem lnianym, szczeliny pomiędzy deskami ok. 7,0 mm.
Ad.10.  Parapety wykonać z płyty okleinowej w kolorze RAL 7001, gr. Ok. 4 cm, samą 
krawędź wykonać ze sklejki z widocznymi warstwami drewna.
Ad.11. Trybuny o wymiarach: ok. 42 cmx36cmx11cm, o rozstawie min. 45 cm wykonane z 
tworzyw, kolor siedzisk czerwony, sposób składania ręczny.

Ad.12. Szklenie okien w salach za pomocą szkła zespolonego VSG, bezpiecznego P2,                 
np. 4.4.2, pozostałe pomieszczenia ESG, np. 3.3.1, parametry szkła:U=1,1 W/m2K.

Ad.13.  Okucia i zamki do drzwi zakładamy z aluminium, np. firmy FSB.

Ad.14. Wypełnienie drzwi D5 i D11 są drzwiami zewnętrznymi muszą być izolowane 
termicznie, wypełnienie z blachy aluminiowej malowane na kolor RAL 3020, 
ościeżnice pomalowane na kolor RAL 9006.
Ad.15.   Żaluzje zewnętrzne mogą być systemowe, np. firmy Schueco, o zbliżonej formie do 
żaluzji przedstawionych na przekrojach, elewacjach, wymiar żaluzji około 30-35 cm o 
formie eliptycznej, rozstaw żaluzji około 25 cm, montowane na stałe pod kątem 45°.
Ad.16.   Bezpośrednia konstrukcja uwzględnia nachylenie kolektorów, dostarczona powinna 
być przez producenta kolektorów. Kolektory powinny być montowane do płatwi z 
drewna klejonego, wg detalu D6.
Ad.17.   Układ warstw posadzkowych poniżej płyty żelbetowej należy przyjąć z projektu 
architektonicznego:

- chudy beton gr. 10 cm,

- podsypka 30 cm,

- geosiatka,

- podsypka 29 cm,

- geowłóknina.
Ad.18.  Ściana oznaczona na rzucie jako Sc7 jest zaprojektowana jako  ściana żelbetowa 
(beton B30 (C25/30). Ściana w osi C na odcinku pomiędzy osiami 9 i 11 również jest 
zaprojektowana jako żelbetowa (beton B30 (C25/30). Na rzucie nie jest to oznaczone, 
natomiast stal zbrojeniowa jest zestawiona na rysunku ściany Sc7.
Ad.19.  Wymienione elementy wentylacji, których nie ma na rysunkach, np. tłumiki należy 
ująć w ofercie.

Ad.20.  Występujące elementy na rysunkach, których nie ma w opisie, np. klapy p-poż. 
Należy ująć w ofercie.

Ad.21.  Od czerpni do centrali należy kanały nawiewne zaizolować wełną mineralną na folii 
aluminiowej o grubości 50 mm, kanał wywiewny od wyrzutni i od wentylatora 
dachowego w kierunku pomieszczeń zaizolować wełną mineralną na folii aluminiowej 
o grubości 50 mm na długości 2m. Kanały nawiewne w strefie sufitu podwieszonego i 
obudowach pionowych należy zaizolować wełną mineralną folii aluminiowej o 
grubości 30 mm. Kanałów wywiewnych nie izolować.
Odpowiedź nr 2:
Ad.1
Kosze należy wycenić jako kosze mininajazdowe.
Ad.2  Kurtyna musi całkowicie dzielić halę, wysokość proszę przyjąć na podstawie przekroju 
poprzecznego przez halę, tj. od 8,5 m do 11,0 m.
Burmistrz Lipian

inż. Krzysztof Ireneusz Boguszewski  
PAGE  
4

