……………………, dnia ……………….. 2020 r.

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:    	................................................

Siedziba:	................................................

Adres poczty elektronicznej: 	................................................

Numer telefonu:		……........................................

Numer faksu:			……. ......................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

OFERTA CENOWA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

„Wymiana kotła gazowego w budynku Urzędu Miejskiego w Lipianach”

oferuję wykonanie zamówienia, objętego postępowaniem w cenie:

cena brutto............................. zł

(słownie: ..............................................................................................................)

w tym podatek VAT (......%) .....................................................................zł

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): ….. miesięcy(słownie: ……. miesięcy).

UWAGA: MINIMALNY TERMIN GWARANCJI WYNOSI 24 M-CY.

- Typ oferowanego kotła (producent/model) ………………………………………….

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać spełnia/nie spełnia) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zakres znamionowej mocy cieplnej 80 kW |  |
| 2. | Kocioł wyposażony w wymiennik ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4571 |  |
| 3. | Kocioł wyposażony w system automatycznej adaptacji gazu |  |
| 4. | Palnik cylindryczny |  |
| 5. | Wysokoefektywna energooszczędna pompa do pracy sterowanej regulatorem pogodowym |  |
| 6. | Regulator pogodowy rozbudowany o możliwość obsługi obiegu grzewczego z mieszaczem |  |

- Informujemy, że przyjmujemy bez zastrzeżeń wymagania Zamawiającego określone
w zaproszeniu do składania ofert.

- Zakres robót objętych przedmiotowym zamówieniem będzie wykonany zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w zaproszeniu do składania ofert.

- Termin realizacji zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego: 29.10.2020 r.

- Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Wykonawcy:

…………………………………………………………..

- Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych 
w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

  - podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu zał. nr  2

  - karta techniczna kotła

…………………………………………………………

( podpis i pieczątka wykonawcy)